ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 50:11:0050410:705

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

ТОМ «ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ»

2025

Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области

Государственное автономное учреждение Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)

_________________________________________________________________________

143960, Московская область, г. Реутов,  проспект Мира, д. 57,  помещение III, тел: +7 (495) 242 77 07, niipi@mosreg.ru

Заказчик: Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области; Государственное задание № 834.7 от 23.07.2025 г.. Внесение изменений в генеральный план городского округа Красногорск Московской области применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:11:0050410:705

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

ТОМ   «Положение о территориальном планировании»

| И.о. директора |  | А.Н. Чуньков |
| --- | --- | --- |
| Руководитель мастерской №3 |  | Н.В. Макаров |
| Начальник отдела №2 мастерской №3 |  | В.И. Лавренко |

2025

ФИО, подпись и дата визирования Техотделом

Взамен Арх..№

ФИО, подпись и дата

Архив. № подл

2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения, основные характеристики, их местоположение	12

1.1. Объекты федерального значения	12

1.1.1. Объекты социальной инфраструктуры	12

1.1.2. Объекты транспортной инфраструктуры	12

1.2. Объекты регионального значения	13

1.2.1. Объекты социальной инфраструктуры	13

1.2.2. Объекты транспортной инфраструктуры	13

1.3. Объекты инженерной инфраструктуры федерального и регионального значения	13

2. Сведения о нормативных потребностях в объектах местного значения	14

2.1. Нормативные потребности в объектах социальной инфраструктуры	14

2.2. Нормативные потребности в объектах транспортной инфраструктуры	14

2.3. Планируемые показатели обеспеченности жителей основными видами инженерного обеспечения	14

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения	16

3.1. Параметры функционального зонирования территории	18

3.1.1.	 Параметры планируемого развития зон специального назначения	18

4. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением планируемых объектов	19

объекты федерального и регионального значения. потребности в объектах местного значения. проектные предложения	25

Приложение

к решению Совета депутатов

от ________2025  №_________

# Введение

Внесение изменений в генеральный план городского округа Красногорск Московской области применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:11:0050410:705 разработано ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» на основании Государственного задания от 23.07.2025 № 834.7 в рамках выполнения работ в составе мероприятий государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2030 гг, а также Распоряжения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 21.07.2025 № 33РВ-761
«О внесении изменений в приложение к распоряжению Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 30.01.2025 № 33РВ-72 «О подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и о внесении изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Московской области в 2025 году».

Состав документов генерального плана городского округа определен в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 9 статьи 23 ГрК РФ предусматривает возможность установления законодательством субъектов Российской Федерации особенностей подготовки генерального плана:

- подготовка генерального плана городского округа может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав городского округа, территориям городского округа за границами населенных пунктов без последующего внесения в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий городского округа;

- генеральный план городского округа может не содержать карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа. В этом случае такая карта подлежит утверждению местной администрацией в порядке, установленном нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

- положение о территориальном планировании вместо сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, об их основных характеристиках, местоположении может содержать сведения о потребности в указанных объектах местного значения без указания их основных характеристик и местоположения.

Данные особенности установлены в статье 13 Закона Московской области
от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»
(принят постановлением Мособлдумы от 21.02.2007 № 2/210-П).

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим при осуществлении градостроительной деятельности безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Внесение изменений в генеральный план городского округа Красногорск Московской области применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:11:0050410:705 разрабатывается на расчетный период до 2045 года с выделением первой очереди на 2031 год.

Отчет выполнен с учетом материалов государственной статистики на основе исходных данных, предоставленных Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области, в том числе, по сведениям центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления.

Материалы подготовлены в соответствии со следующими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области (в редакциях, актуальных на момент разработки):

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Воздушный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2024 г.
№ 4153-р «О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики» (в редакции от 26.02.2025);

Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2012 № 162-р «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 05.05.2023 № 704 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083
«Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222
«Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033
«О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736
«О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р
«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)», с изменениями утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2015
№ 2659-р, 31.01.2017 г. № 166-р, от 28.12.2017 г. № 2973-р, от 23.05.2018 г. № 957-р, от 22.12.2018 г. №2915-р, от 18.09.2019 г. №2104-р, от 10.02.2020 г. №248-р, от 19.03.2020 г. №668-р, от 19.09.2020 № 2402-р, от 21.12.2020 № 3466-р, от 09.04.2021 № 923-р, от 24.07.2021 № 2068-р, от 25.11.2021 № 3326-р, от 10.02.2022 № 220-р, от 24.08.2022
№ 2418-р, от 27.05.2023 № 1378-р; от 29.11.2023 № 3396-р, от 21.02.2024 № 406-р, от 12.03.2024 № 579-р, от 23.08.2024 № 2288-р, от 18.02.2025 № 379-р, от 24.05.2025
№ 1321-р;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10» (вместе с «СП 2.1.4.2625-10. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы. Санитарно-эпидемиологические правила»);

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от
7 декабря 2016 г. № 793»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 28.02.2023 г. № 108 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023-2028 годы»;

Приказ Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024 - 2029 годы»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации
от 29.11.2024 № 2328 «Об утверждении схемы и программы развития
электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы»;

Приказ Министерства энергетики России от 24.11.2022 № 30@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2021 № 36@»;

Приказ Минэнерго России от 27.12.2022 № 37@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@,
с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2021 № 35@»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 28.11.2024 №24@
«Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу
ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 22.12.2023 № 31@»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации
от 25.10.2024 № 7@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную
программу ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2020 – 2024 годы,
утвержденную приказом Министерства энергетики Российской Федерации
от 27.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 28.12.2023 № 37@»;

Приказ министра энергетики Московской области от 09.12.2024 № 120
«Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» на 2025 – 2029 годы»;

Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

Приказ Госгортехнадзора РФ от 15.12.2000 № 124 «О Правилах охраны газораспределительных сетей»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021
№ 3 (ред. от 15.11.2024) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62297);

«СП42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» Утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр;

«СП36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция «СП36.13330.2012. Свод правил 2.05.06-85» (утв. приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС);

Закон Московской области 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 07.04.2014 № 244/9
«Об утверждении итогового отчета о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Чистая вода Подмосковья» на 2013-2020 годы» за 2013 год»;

Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года, разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;

Постановление Правительства Московской области от 05.09.2023 № 706-ПП
«О внесении изменений в Программу Правительства Московской области «Развитие
газификации в Московской области до 2030 года»;

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2021 № 148/7
«О внесении изменений в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года»;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43
«Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024
годов»;

Постановлением Правительства Московской области от 20 декабря 2004 г.
№ 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» (ред. от 04.03.2025);

Постановление Губернатора Московской области от 29.04.2022 г. № 145-ПГ
«Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2023–2027 годов»;

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23
«Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития» (с изменениями от 16.04.2024 № 358-ПП);

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5
«Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8
«Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9
«О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9
«Об утверждении итогового отчёта о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года»;

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51
«Об утверждении Положения о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направлении их на утверждение в представительные органы местного самоуправления городских округов Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9
«Об утверждении списка памятников истории и культуры»;

Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45
«О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года»;

Постановление Правительства МО от 04.10.2022 № 1058/35
«О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы» (вместе с «Перечнем постановлений Правительства Московской области в сфере здравоохранения, признанных утратившими силу»);

Постановление Правительства МО от 04.10.2022 № 1061/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы»;

Постановление Правительства МО от 15.10.2019 № 734/36
«Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы» (вместе с «Перечнем постановлений Правительства Московской области в сфере образования, признанных утратившими силу»);

Постановление Правительства МО от 04.10.2022 № 1065/35
«О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы» (вместе с «Перечнем актов Правительства Московской области, которые признаются утратившими силу»);

Постановление Правительства МО от 04.10.2022 № 1075/35 (ред. от 17.04.2025)
«О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2023-2030 годы» (вместе с «Перечнем утративших силу постановлений Правительства Московской области, связанных с деятельностью Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области»);

Постановление Правительства МО от 04.10.2022 № 1072/35
«О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы» (вместе с «Перечнем постановлений Правительства Московской области, признанных утратившими силу»);

Постановление Правительства МО от 04.10.2022 № 1073/35 (ред. от 19.05.2025)
«О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2030 годы» (вместе с «Перечнем постановлений Правительства Московской области, которые признаются утратившими силу»);

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1067/35
«О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства МО от 26.09.2019 № 656/32
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области по вопросам формирования Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается»;

Решение исполнительных комитетов Московского городского и областного советов народных депутатов от 17.04.1980 г. № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»;

Постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от 17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 «О зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской области»;

Приказ министра энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области;

Приказ министра энергетики МО от 16.12.2021 N 48 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества "Московская областная энергосетевая компания», утвержденную приказом министра энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105, с изменениями, внесенными приказом министра энергетики Московской области от 30.10.2020 № 66 (Инвестиционная программа АО Мособлэнерго на 2021-2025 годы);

Приказ министра энергетики МО от 18.11.2022 N 53 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» на 2020-2024 годы»;

Распоряжение Министерства культуры Московской области от 20.03.2020
№ 17РВ-37 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере культуры на территории Московской области»;

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021
№ 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения
объектами спортивной инфраструктуры»;

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018
№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении
нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской
Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022
№ 1071/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и утверждении государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1066/35
«О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2023–2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 26.02.2024 №158-ПП
«Об утверждении Стандарта обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства на территории Московской области».

Материалы оформлены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

Цель генерального плана:

- подготовка внесения изменений в генеральный план городского округа Красногорск Московской области применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:11:0050410:705 в части учета земельного участка в зоне режимных территорий СП5.

## 1. СВЕДЕНИЯ О видах, назначении и наименованиях ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ объектов федерального
и регионального значения, основные характеристики,
их местоположение

## 1.1. Объекты федерального значения

### 1.1.1. Объекты социальной инфраструктуры

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области здравоохранения, их основные характеристики и местоположение. Сведения о планируемых объектах здравоохранения федерального значения применительно к территории земельного участка с кадастровым номером 50:11:0050410:705 отсутствуют.

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р , приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области высшего образования, их основные характеристики и местоположение. Сведения о планируемых объектах в области высшего образования применительно к территории земельного участка с кадастровым номером 50:11:0050410:705 отсутствуют.

### 1.1.2. Объекты транспортной инфраструктуры

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (ред. от 27.11.2024), сведения по развитию транспортной инфраструктуры федерального значения в границах городского округа Красногорск Московской области применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:11:0050410:705 отсутствуют.

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (ред. от 24.05.2025), сведения по развитию объектов трубопроводного транспорта в границах городского округа городского округа Красногорск Московской области применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:11:0050410:705 отсутствуют.

## 1.2. Объекты регионального значения

### 1.2.1. Объекты социальной инфраструктуры

В соответствии с документами стратегического и территориального планирования Московской области на территории земельного участка с кадастровым номером 50:11:0050410:705 городского округа Красногорск Московской области размещение объектов регионального значения не предусматривается.

### 1.2.2. Объекты транспортной инфраструктуры

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области (СТП ТО МО), утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 (ред. от 12.05.2025), сведения по развитию транспортной инфраструктуры регионального значения в границах городского округа Красногорск Московской области применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:11:0050410:705 отсутствуют.

В соответствии с Государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022г. №1069/35, сведения по развитию транспортной инфраструктуры регионального значения в границах городского округа Красногорск Московской области применительно
к земельному участку с кадастровым номером 50:11:0050410:705 отсутствуют.

### 1.3. Объекты инженерной инфраструктуры федерального
и регионального значения

Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры регионального и федерального значений в границах рассматриваемой территории отсутствуют.

# 2. СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ В ОБЪЕКТАХ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ
«О Генеральном плане развития Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 21.02.2007 № 2/210-П) положение о территориальном планировании вместо сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, об их основных характеристиках, местоположении должно содержать сведения о потребностях в объектах местного значения без указания их основных характеристик и местоположения.

Нормативные потребности в объектах местного значения определяются
в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Количество, емкость и местоположение объектов местного значения не устанавливаются
в Генеральном плане и являются предметом утверждения Карты планируемого размещения объектов местного значения. Мероприятия по планируемым объектам местного значения в составе Карты планируемых объектов местного значения определяются на основании установленных в Генеральном плане потребностей с учетом особенностей территории и возможности размещения планируемых объектов местного значения на смежных территориях.

- 2.1. Нормативные потребности в объектах социальной инфраструктуры

В связи с отсутствием существующего и планируемого постоянного населения на территории земельного участка с кадастровым номером 50:11:0050410:705 городского округа Красногорск, потребность в объектах социальной инфраструктуры местного значения отсутствует.

## 2.2. Нормативные потребности в объектах транспортной инфраструктуры

Внесением изменений в генеральный план городского округа Красногорск Московской области применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:11:0050410:705 размещение жилой застройки не планируется, планируемое население отсутствует.

Нормативные потребности в объектах транспортной инфраструктуры местного значения отсутствуют.

## 2.3. Планируемые показатели обеспеченности жителей основными видами инженерного обеспечения

Внесением изменений в генеральный план городского округа Красногорск Московской области применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:11:0050410:705 размещение объектов капитального строительства и планируемого населения не предусмотрено, потребность в объектах инженерной инфраструктуры отсутствует.

- ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Параметры функциональных зон и режимы их использования применяются с учетом:

- Зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы (ограниченного доступа) в информационных целях и не являются предметом утверждения генерального плана. В целях информирования заинтересованных лиц о возможном расположении объектов недвижимости в границах ЗСО питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы на Карте функциональных зон (общедоступный материал) указаны функциональные зоны, границы которых пересекают границы I, II поясов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы.

- Режимов использования территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, установленных утвержденными нормативно-правовыми актами в области охраны объектов культурного наследия. Границы территорий объектов культурного наследия и утвержденных зон охраны объектов культурного наследия (при наличии) отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия городского округа Красногорск Московской области применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:11:0050410:705 в составе Тома III «Объекты культурного наследия».

- Режимов использования особо охраняемых природных и их охранных зон (при наличии), установленных утвержденными нормативно-правовыми актами. Границы ООПТ и их охранных зон (при наличии) отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов, зон затопления и подтопления применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:11:0050410:705.

- Иными ограничениями в зонах с особыми условиями использования территории, установленными в соответствии с действующим законодательством. Зоны с особыми условиями использования территорий отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте зон с особыми условиями использования территории городского округа Красногорск Московской области применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:11:0050410:705.

Границы функциональных зон определены с учетом границ городского округа, границ населенных пунктов или естественных границ природных, линейных объектов, границ земельных участков.

Функциональные зоны преимущественно объединены в значительные по площади территории, имеющие общую функционально-планировочную структуру и отделенные от других территорий ясно определяемыми границами (естественными границами природных объектов, искусственными границами (железные и автомобильные дороги, каналы, урбанизированные/освоенные территории, красные линии, границы земельных участков) и т.п.).

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:

1) территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами;

2) территории, занятые участками коммунальных и инженерных объектов, участками объектов социально-бытового обслуживания;

3) территории, занятые участками, имеющими виды функционального назначения, отличные от вида (видов) функционального назначения функциональной зоны, и занимающими менее 25% территории функциональной зоны.

Размещение объектов капитального строительства в функциональных зонах в границах зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) должно соответствовать требованиям таблицы 4 и таблицы 5 СП 36.133330.2012 «Магистральные трубопроводы».

Границы и параметры функциональных зон должны применяться с учетом требований СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2010 № 45) и других нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В целях наиболее эффективного использования территорий, допускается в составе функциональных зон, не предусматривающих жилищного строительства, расположенных в границах населенных пунктов, размещение любых нежилых объектов при условии соблюдения нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, санитарных правил и норм, иных обязательных требований, предусмотренным действующим законодательством, без внесения изменений в генеральный план. Перечень видов объектов капитального строительства, допустимых к размещению в составе функциональных зон, не предусматривающих жилищного строительства, расположенных в границах населенных пунктов, определяется с учетом градостроительных регламентов, установленных в правилах землепользования и застройки.

Выделяются следующие группы функциональных зон:

- Зоны жилого назначения;

- Зоны общественно-делового назначения;

- Зоны производственного назначения;

- Зоны сельскохозяйственного назначения;

- Зоны рекреационного назначения;

- Зоны осуществления историко-культурной деятельности;

- Зоны специального назначения;

- Многофункциональные зоны;

- Зона акваторий.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 50:11:0050410:705 устанавливается следующая функциональная зона:

Зоны специального назначения

- Зона режимных территорий (СП5)

Зоны режимных территорий (СП5) предназначены для размещения объектов обеспечения обороны и безопасности, обеспечения вооруженных сил, охраны Государственной границы Российской Федерации, обеспечения внутреннего правопорядка, деятельности по исполнению наказаний и других объектов в интересах Российской Федерации.

## 3.1. Параметры функционального зонирования территории

    - Параметры планируемого развития зон специального назначения

Таблица 3.1.1.1.

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны га | Параметры планируемого развития | Планируемые для размещения объекты Федерального (Ф), Регионального (Р) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона режимных территорий (СП5) | ГО Красногорск, земельный участок 50:11:0050410:705 | планируемая функциональная зона | 8,75 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК** | - |
|  | ИТОГО га |  | 8,75 |  |  |
|  | ВСЕГО га |  | 8,75 |  |  |

- Характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением планируемых объектов

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1)защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Зоны с особыми условиями использования территорий, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации могут быть установлены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

1) зоны охраны объектов культурного наследия;

2) защитная зона объекта культурного наследия;

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

4) охранная зона железных дорог;

5) придорожные полосы автомобильных дорог;

6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

7) охранная зона линий и сооружений связи;

8) приаэродромная территория;

9) зона охраняемого объекта;

10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

11) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;

13) водоохранная зона;

14) прибрежная защитная полоса;

15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных
местностей, курортов и природных лечебных ресурсов;

16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

17) зоны затопления и подтопления;

18) санитарно-защитная зона;

19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

21) зона наблюдения;

22) зона безопасности с особым правовым режимом;

23) рыбохозяйственная заповедная зона озера Байкал;

24) рыбохозяйственная заповедная зона;

25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных

26) охранная зона гидроэнергетического объекта;

27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена;

28) охранная зона тепловых сетей.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Санитарно-защитные зон предприятий, сооружений и иных объектов:

от сооружений механической и биологической очистки, а также иловых площадок, и (или) сооружений для механической и биологической очистки с термической обработкой осадка в закрытых помещениях с расчетной производительностью очистных сооружений от 5 тысяч до 50 тысяч куб. м/сутки – 300 м;

от сооружений механической и биологической очистки, а также иловых площадок и (или) сооружений для механической и биологической очистки с термической обработкой осадка в закрытых помещениях с расчетной производительностью очистных сооружений до 5 тысяч куб. м/сутки – 100 м;

от насосных станции до 0,2 тыс. м3/сутки – 15 м;

от насосных станции более 0,2 тыс. м3/сутки до 50,0 тыс.м3/сутки – 20 м;

от локальных очистных сооружений от 0,2 тыс. м3/сутки до 5,0 тыс. м3/сутки
- 200 м;

от очистных сооружения поверхностного стока закрытого типа – 50 м;

от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающих на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный) – ориентировочный размер зоны 300 м;

от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал/час, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе – ориентировочный размер зоны 100 м;

для автономных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Воздушные и кабельные линии электропередачи, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», имеют охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки. Охранные зоны для воздушных линий составляют коридоры вдоль линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных ЛЭП), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ЛЭП от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

- для ВЛ-500 кВ – 30 метров;

- для ВЛ-220 кВ – 25 метров;

- для ВЛ-110 кВ – 20 метров;

- для ВЛ-35 кВ – 15 метров;

- для ВЛ-10 кВ – 10 метров;

- для ВЛ-6 кВ – 10 метров;

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности
участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте
наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими
от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии равном охранной зоне
от воздушных ЛЭП напряжением, соответствующим высшему классу напряжения
подстанции.

Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Охранные зоны газораспределительных сетей устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании
медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны
провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих
объектов.

Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов) устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны
магистральных трубопроводов», утвержденными Госгортехнадзором РФ от 22.04.1992.
Для трубопроводов и неотъемлемых их частей устанавливаются следующие охранные
зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ,
нефтепродукты, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями,
проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от
осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту,
промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и
газораспределительных станций (в том числе контрольно-распределительных пунктов) - в
виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий
указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Охранная зона линий и сооружений связи

Охранные зоны объектов связи устанавливаются «Правилами охраны линий и
сооружений связи Российской Федерации», утвержденными постановлением
Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 для обеспечения сохранности действующих
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также
сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной
сети связи.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации
устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации,
расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли
вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы
подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий
радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных
пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой
линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от
границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем
на 2 метра.

Охранная зона тепловых сетей

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются «Правилами теплоснабжения в Московской области», утвержденными Первым заместителем Председателя Правительства Московской области в 2002 г.

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Для линейных объектов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) зона минимальных расстояний устанавливается в соответствии с таблицей 4 СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 108/ГС).

Для площадных объектов (перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций (в том числе контрольно-распределительных пунктов) зона минимальных расстояний утснавливается в соответствии с таблицей 5 СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 108/ГС).

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения устанавливаются в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водовода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы.

Санитарно-защитная полоса от водоводов принимается в соответствии с требованиями СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»:

- территория по трассе водоводов 1-го подъема в пределах полосы отвода, но не менее 10 метров в каждую сторону от оси крайнего водовода.

Применительно к земельному участку с кадастровым номером 50:11:0050410:705 необходимо:

– осуществлять градостроительное развитие территории участка, занятого береговой полосой водного объекта, без мест допустимого размещения объектов капитального строительства;

– при градостроительном развитии территории в границах 1Б пояса ЗСО источников питьевого водоснабжения г. Москвы, п. 4.2 СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», в том числе, запрещаются все виды нового строительства; не допускаются виды хозяйственной и иной деятельности, приводящие к микробному и химическому загрязнению почвы, грунтовых вод и воды источника;

– осуществлять градостроительное развитие территории в границах второго пояса ЗСО источников питьевого водоснабжения г. Москвы и в границах 100 м зоны второго пояса ЗСО согласно п. 4.4.4, п. 4.4 СП 2.1.4.2625-10, в том числе, запрещается такое использование территории или источника водоснабжения, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение последних; не допускается размещение объектов, обуславливающих опасность химического и микробного загрязнения почвы, грунтовых вод и воды источника водоснабжения, а также в полосе 100 м от уреза воды не допускается капитальная застройка, за исключением размещения, реконструкции и капитального ремонта линейных объектов федерального, регионального и местного значения;

– осуществлять развитие территорий в границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны водных объектов согласно ст. 65 Водного кодекса РФ.

При осуществлении хозяйственной и иной деятельности в береговой полосе, прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне водных объектов следует соблюдать требования, установленные к режиму использования данных территорий, в соответствии со ст. 6, 65 Водного кодекса Российской Федерации, а также в силу статьи 50 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», обеспечить согласование указанной деятельности с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Отсутствие установленных ЗСО подземных источников водоснабжения не свидетельствует об отсутствии вблизи территории источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 отсутствие установленных ЗСО не является
основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов,
расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а
20 также граждан от выполнения требований, предъявляемых данными СанПиН 2.1.4.1110-02.

Достоверные сведения о наличии вблизи территории ЗСО источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения содержатся в санитарно-эпидемиологических
заключениях о соответствии проектов ЗСО источников водоснабжения требованиям
СанПиН 2.1.4.1110-02 и находятся в распоряжении Управления Роспотребнадзора по
Московской области.

Информация о выданных Управлением Роспотребнадзора по Московской области санитарно-эпидемиологических заключениях на проекты ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения размещена на официальном сайте Роспотребнадзора (http://fp.crc.ru/) в разделе «Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию».

# ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

| Показатели |  | Единица измерения | Существующее положение | Запланировано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2031 год) | Расчетный срок (2045 год) |
| Население |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения |  | тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего, в том числе: |  | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
| - многоквартирная жилая застройка |  | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
| - индивидуальная и блокированная жилая застройка |  | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
| Ветхий/аварийный |  | тыс. кв. м | - | - | - |
| Новая многоквартирная жилая застройка в т.ч. |  | тыс. кв. м | - | - | - |
| по ВРИ |  | тыс. кв. м | - | - | - |
| по ППТ |  | тыс. кв. м | - | - | - |
| концепции |  | тыс. кв. м | - | - | - |
| иные предложения (администрация, Минимущества МО) |  | тыс. кв. м | - | - | - |
| Объекты федерального значения |  |  |  |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Протяжённость магистральных железнодорожных путей |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Протяжённость линий высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали (ВСМ) |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Протяжённость автомобильных дорог |  | км | 0,2 | 0 | 0 |
| Количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Количество мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Количество пешеходных переходов в разных уровнях |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Электростанция гидроаккумулирующая (ГАЭС) |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая подстанция 750 кВ |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая подстанция 500 кВ |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая подстанция 220 кВ |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Тяговая подстанция (железной дороги) |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Переходный пункт 220 кВ и выше |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Переключательный пункт 220 кВ и выше |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Линии электропередачи 750, 500, 220 кВ |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Магистральный газопровод |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Компрессорная станция (КС), компрессорный цех (КЦ) |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Газораспределительная станция (ГРС, КРП) |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Станция подземного хранения газа (СПХГ) |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Объекты связи |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Сети связи |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Пожарные депо |  |  |  |  |  |
| **Пожарные депо |  | единица | 0 | 0 | 0 |
| **Пожарные депо |  | автомобиль | 0 | 0 | 0 |
| Объекты регионального значения |  |  |  |  |  |
| Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| ** Объекты (здания, комплекс зданий) медицинской помощи (кроме санаторно-курортной), оказываемой в стационарных условиях (больничные стационары) |  | коек | 0 | 0 | 0 |
|  |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ** Объект (здание, комплекс зданий) медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (ФАП / ВОП) |  | пос./смену | 0 | 0 | 0 |
|  |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| ** Объект (здания, комплекс зданий), на базе которых оказывается скорая медицинская помощь (станции скорой помощи) |  | автомобиль | 0 | 0 | 0 |
| ** Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания (УКЦСОН) |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Протяжённость линий рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ) |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Протяжённость автомобильных дорог |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Протяжённость улично-дорожной сети |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Количество мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Количество пешеходных переходов в разных уровнях |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Количество транспортно-пересадочных узлов на основе железнодорожной станции, линий ЛРТ, автомобильных дорог |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Количество вертолетных площадок |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Электростанция гидравлическая (ГЭС) |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая электростанция (ТЭС) |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Электрическая подстанция 110 кВ |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Переходный пункт 110 кВ |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Переключательный пункт 110 кВ |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Линии электропередачи 110 кВ |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Газопровод распределительный высокого давления |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Газопровод распределительный среднего давления |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Артезианская скважина (артезианская скважина Восточной системы водоснабжения (ВСВ)) |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Водовод |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Очистные сооружения (КОС) |  | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Канализация самотечная |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Канализация напорная |  | км | 0 | 0 | 0 |
| Потребности в объектах местного значения |  |  |  |  |  |
| Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| Здания (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации |  | мест | 0 | 0 | 0 |
| Здания (комплекс зданий) общеобразовательной организации |  | мест | 0 | 0 | 0 |
| Спортивные сооружения (плоскостные) |  | тыс. кв.м | 0 | 0 | 0 |
| Объекты спорта, включающие раздельно нормируемые спортивные сооружения (спортивные залы) |  | тыс. кв.м. площади пола | 0 | 0 | 0 |
| Объекты спорта, включающие раздельно нормируемые спортивные сооружения (бассейн) |  | кв. м зеркала воды | 0 | 0 | 0 |
| Здания (комплекс зданий) организации дополнительного образования - детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) |  | мест | 0 | 0 | 0 |
| Объекты культурно-досугового (клубного) типа |  | посадочных мест | 0 | 0 | 0 |
| Здания (комплекс зданий) организации дополнительного образования - детские школы искусств (ДШИ) |  | мест | 0 | 0 | 0 |
| Кладбища |  | га | 0 | 0 | 0 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Гаражи (стоянки) для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта жителей многоквартирной застройки | машино-место |  | 0 | 0 | 0 |
| Объекты технического сервиса автотранспортных средств | пост |  | 0 | 0 | 0 |
| Протяжённость велосипедных дорожек | км |  | 0 | 0 | 0 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| расчётное потребление воды питьевого качества | тыс. м3/сут. |  | - | 0 | 0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| объем водоотведения на очистные сооружения бытовых стоков | тыс. куб. м/сут. |  | - | 0 | 0 |
| объем водоотведения на очистные сооружения поверхностного стока | тыс. куб. м/год |  | - | 0 | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Расход тепла, всего | Гкал/час |  | - | 0 | 0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Потребление газа (прирост) | тыс. м3/год |  | - | 0 | 0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| расчётная нагрузка на шинах 6(10) кВ ЦП | МВт |  | - | 0 | 0 |
| Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |
| Объем твёрдых коммунальных отходов от жилого фонда и организаций | куб. м/год |  | 0 | 0 | 0 |
| **Наличие полигонов ТКО | единиц |  | 0 | 0 | 0 |
| Территории |  |  |  |  |  |
| Озелененные территории общего пользования | га |  | 0 | 0 | 0 |
| Земли СХ назначения | га |  | 8,75 | 0 | 0 |
| Мелиорированные | га |  | 0 | 0 | 0 |
| Перевод земель СХ назначения в земли других категорий | га |  | 8,75 |  |  |
| Из них: В земли промышленности, транспорта, связи и т.д. | га |  | 8,75 |  |  |

**Данные не являются утверждаемой частью, отображаются согласно полномочиям регионального или федерального уровней

Глава

городского округа Красногорск                  			   Д.В. Волков

«___» ___________ 2025 г.

Объекты федерального и регионального значения (при наличии) приведены в целях информационной целостности документа и не являются предметом утверждения генерального плана.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования».

Объекты транспортной инфраструктуры федерального значения в материалах генерального плана отображаются на основании и с учетом утвержденных территориальных документов Российской Федерации и Московской области, как субъекта Российской Федерации, в целях обеспечения информационной целостности документа и утверждению в составе данного документа не подлежат.

Объекты транспортной инфраструктуры регионального значения в материалах генерального плана отображаются на основании и с учетом утвержденных территориальных документов Российской Федерации и Московской области, как субъекта Российской Федерации, в целях обеспечения информационной целостности документа и утверждению в составе данного документа не подлежат.

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, необходимые для обеспечения потребности населения в объектах указанного типа, могут располагаться, в том числе, вне границ разработки генерального плана, на территории городского округа.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского округа, об их основных характеристиках, местоположении имеют рекомендательный характер (п. 9 ст. 23 ГрК РФ) и приведены в соответствии с:

− отраслевыми схемами и программами, разработанными и утвержденными в установленном законодательством порядке, в том числе: «Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа», «Схемой теплоснабжения городского округа», инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и пр. (п. 5.2. ст. 9 ГрК РФ);

− произведенным расчетом потребности в объектах местного значения в точках роста (площадки планируемого размещения объектов капитального строительства, либо существующие территории, не имеющие технической возможности для подключения к существующим централизованным инженерным системам).

Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения городского округа, об их основных характеристиках, местоположении будут определены в составе отраслевых схем, при подготовке документации по планировке территории, проектной документации после получения технических условий.

Сведения об объектах федерального и регионального значения (при наличии) приводятся в материалах генерального плана для информационной целостности документа и не являются предметом утверждения в данном документе.

применяется к территории городского округа

Объекты федерального и регионального значения (при наличии) приведены в целях информационной целостности и не являются предметом утверждения в данном документе.

** РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; ППТ – проект планировки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области.

Основные планируемые показатели развития территории являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях.