ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ

Д. АРИСТОВО И П. СВЕТЛЫЕ ГОРЫ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2022

Состав материалов

Внесения изменений в генеральный план городского округа Красногорск

Московской области применительно к населенным пунктам

д. Аристово и п. Светлые Горы

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Положение о территориальном планировании. Книга 1 |
| 2 | Графические материалы (карты) |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов д. Аристово и п. Светлые Горы |
| 2.2 | Карта функциональных зон городского округа Красногорск применительно к населенным пунктам д. Аристово и п. Светлые Горы |
| 3 | Приложение. Сведения о границах населенных пунктов (материалы в электронном виде) |
|  | Материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный план |
| 4 | ТОМ I. «Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. Социально-экономическое обоснование. Книга 1 |
| 4.1 | Текстовая часть |
| 4.2 | Графические материалы (карты) |
| 4.2.1 | Карта размещения муниципального образования в устойчивой системе расселения Московской области |
| 4.2.2. | Карта существующего использования территории в границах городского округа Красногорск применительно к населенным пунктам д. Аристово и п. Светлые Горы |
| 4.2.3 | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры в границах городского округа Красногорск применительно к населенным пунктам д. Аристово и п. Светлые Горы |
| 4.2.4 | Карта зон с особыми условиями использования территории в границах городского округа Красногорск применительно к населенным пунктам д. Аристово и п. Светлые Горы |
| 4.2.5 | Карта границ земель лесного фонда с отображением границ лесничеств и лесопарков на территории городского округа Красногорск применительно к населенным пунктам д. Аристово и п. Светлые Горы |
| 4.2.6 | Карта границ земель сельскохозяйственного назначения с отображением особо ценных сельскохозяйственных угодий и мелиорируемых земель городского округа Красногорск применительно к населенным пунктам д. Аристово и п. Светлые Горы |
| 5 | ТОМ I. «Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. Социально-экономическое обоснование». Книга 2 - сведения ограниченного доступа |
| 5.1 | Текстовая часть |
| 5.2 | Графические материалы (карты) |
| 5.2.1 | Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений в границах городского округа Красногорск применительно к населенным пунктам д. Аристово и п. Светлые Горы |
| 6 | ТОМ II. «Охрана окружающей среды» |
| 6.1 | Текстовая часть |
| 6.2 | Графические материалы (карты) |
| 6.2.1 | Карта границ зон негативного воздействия существующих и планируемых объектов капитального строительства городского округа Красногорск применительно к населенным пунктам д. Аристово и п. Светлые Горы |
| 6.2.2 | Карта существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов. Зон затопления и подтопления |
| 7 | ТОМ III. «Объекты культурного наследия» |
| 7.1 | Текстовая часть |
| 7.2 | Графические материалы (карта) |
| 7.2.1 | Карта границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия |
| 8 | ТОМ IV. «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - сведения ограниченного доступа |
| 8.1 | Текстовая часть |
| 8.2 | Графические материалы (карта) |
| 8.2.1 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий |
| 9 | Приложение к материалам по обоснованию внесения изменений в генеральный план. Земельные участки, рассмотренные межведомственной рабочей группой по устранению противоречий в сведениях Государственных реестров (в соответствии с Федеральным законом № 280-ФЗ от 29.07.2017 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель») |
| 10 | Материалы на электронном носителе |
| 10.1 | Текстовые материалы в формате PDF; графические материалы в формате PDF |

Оглавление

Общие сведения	14

1.  СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	15

1.1. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания	15

1.2. Объекты транспортной инфраструктуры	15

1.3. Объекты инженерной инфраструктуры	15

2.  СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ В ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	16

2.1. Нормативные потребности в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания	16

2.2. Нормативные потребности в объектах транспортной инфраструктуры	17

2.3. Нормативные потребности в объектах инженерной инфраструктуры	17

3.  ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	20

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	28

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ  В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ	31

6.  ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	33

7. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ	36

Приложение

к решению Совета депутатов

от ________2022  №_________

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ

Д. АРИСТОВО И П. СВЕТЛЫЕ ГОРЫ

Внесение изменений в генеральный план городского округа Красногорск Московской области применительно к населенным пунктам д. Аристово и п. Светлые Горы (далее – генеральный план) подготовлено Государственным автономным учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») в соответствии с Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области № 27РВ-410 от 10.11.2021 на основании Договора № 93-2021 от 16.12.2021.

Состав документов генерального плана определен в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 9 статьи 23 ГрК РФ предусматривает возможность установления законодательством субъектов Российской Федерации особенностей подготовки генерального плана:

- подготовка генерального плана городского округа может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав  городского округа, территориям городского округа за границами населенных пунктов без последующего внесения в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий городского округа;

- генеральный план городского округа может не содержать карту планируемого размещения объектов местного значения городского округа. В этом случае такая карта подлежит утверждению местной администрацией в порядке, установленном нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

- положение о территориальном планировании вместо сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, об их основных характеристиках, местоположении может содержать сведения о потребности в указанных объектах местного значения без указания их основных характеристик и местоположения.

Данные особенности установлены в статье 13 Закона Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ (ред. от 08.07.2021) «О Генеральном плане развития Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 21.02.2007 N 2/210-П).

Генеральный план содержит следующие материалы.

# Утверждаемая часть:

1. Положение о территориальном планировании, которое включает:

- сведения о нормативных потребностях в объектах местного значения;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых 
для размещения в них объектах федерального и регионального значения, за исключением линейных объектов.

2. Графические материалы:

- карта границ населенных пунктов д. Аристово и п. Светлые Горы;

- карта функциональных зон городского округа Красногорск применительно к населенным пунктам д. Аристово и п. Светлые Горы.

3. Приложение: сведения о границах населенных пунктов.

# Материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный план:

ТОМ I. «Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. Социально-экономическое обоснование». (Книга 1 и Книга 2 – сведения ограниченного доступа);

ТОМ II. «Охрана окружающей среды»;

ТОМ III. «Объекты культурного наследия»;

ТОМ IV. «Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (сведения ограниченного доступа);

Приложение к материалам по обоснованию внесения изменений в генеральный план: земельные участки, рассмотренные межведомственной рабочей группой по устранению противоречий в сведениях Государственных реестров (в соответствии с Федеральным законом № 280-ФЗ от 29.07.2017 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»).

Генеральный план оформлен в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

В генеральном плане выделяются первая очередь (2027 год) и расчетный срок (2042 год).

Генеральный план подготовлен в соответствии со следующими документами и нормативными правовыми актами (в редакциях, актуальных на момент выпуска утверждения генерального плана):

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Воздушный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

- Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 
№ 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года № 754»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 
№ 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 
№ 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 1 августа 2016 г. № 1634-р (в редакции распоряжений Правительства РФ от 01.11.2016 N 2325-р, от 27.07.2017 N 1601-р, от 15.11.2017 N 2525-р, от 10.11.2018 N 2447-р, от 25.07.2019 N 1651-р, от 11.06.2020 N 1542-р, от 08.10.2020 N 2591-р, от 28.12.2020 N 3616-р, от 27.09.2021   N 2707- р от 09.03.2022 N 463-р);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 
№ 162-р «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации»;

- распоряжение Правительства Российской федерации от 06.05.2015 
№ 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)», с изменениями утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. № 166-р, от 28.12.2017 г. № 2973-р, от 23.05.2018 г. № 957-р, от 22.12.2018г. №2915-р, от 18.09.2019 N 2104-р, от 10.02.2020 N 248-р, от 19.03.2020 N 668-р, от 19.09.2020 N 2402-р, от 21.12.2020 N 3466-р, от 09.04.2021 №923-р, от 24.07.2021 №2068-р, от 25.11.2021 N 3326-р, от 10.02.2022 N 220-р);

- приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

- Схема и программа перспективного развития Единой Энергетической системы России на 2021-2027 годы, утвержденная приказом Минэнерго России №88 от 26.02.2021 г.;

- Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная приказом Минэнерго России от 28.12.2021 № 35@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 34@»;

- Инвестиционная программа ПАО «Россети Московский регион», утвержденная приказом Минэнерго России от 28.12.2021 № 36@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на 2015-2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 16.10.2014 № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30.12.2020 № 33@»;

- приказ Росреестра П/369 от 01.08.2014 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- приказ Госгортехнадзора России от 15.12.2000 № 124 «О Правилах охраны газораспределительных сетей»;

- приказ Росавиации от 17.04.2020 № 395-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Москва (Шереметьево)»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (ред. от 26.06.2021) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»;

- правила охраны магистральных трубопроводов (утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9, заместителем Министра топлива и энергетики России 29.04.1992);

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр);

- СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утвержден приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС);

- Закон Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области»;

- Закон Московской области 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

- Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

- Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

- Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

- Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области»;

- Закон Московской области от 24.04.2017 № 60/2017-ОЗ «О границе городского округа Красногорск» (с изменениями от 24.12.2019);

- постановление Губернатора Московской области от 30.04.2020 № 217-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2021 – 2025 годов»;

- постановление Правительства Московской области от 07.04.2014 № 244/9 «Об утверждении итогового отчета о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Чистая вода Подмосковья» на 2013–2020 годы» за 2013 год»;

- постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года»;

- постановление Губернатора Московской области от 07.11.2018 № 551-ПГ «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2018-2022 годов»;

- постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области — основных положений градостроительного развития»;

- постановление Правительства Московской области от от 23.06.2020 № 362/19 «О внесении изменений в схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 26.03.2014 № 194/9 «Об утверждении итогового отчета о реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Разработка Генерального плана развития Московской области на период до 2020 года»;

- постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 
№ 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51 «Об утверждении положения о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направления их на утверждение в представительные органы местного самоуправления муниципального района, городского округа»;

- постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»;

- постановление Правительства Московской области от 28.03.2017 № 221/10 «О нормативах минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов»;

- постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года»;

- постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 715/36 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014–2020 годы и утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019–2024 годы»;

- постановление Правительства Московской области от 13.10.2020 № 730/33 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Культура Подмосковья»;

- распоряжение Министерства культуры Московской области от 20.03.2020 № 17РВ-37 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере культуры на территории Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020–2025 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы»;

- постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017–2024 годы»;

- постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»;

- постановление Правительства Московской области от 26.03.2019 
№ 172/10 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 09.10.2018 № 727/36 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья»;

- постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 №788/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017–2024 годы»;

- постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 795/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017–2026 годы»;

- постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017–2027 годы»;

- постановление Правительства Московской области от 26.09.2019 № 656/32 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области по вопросам формирования Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается»;

- решение Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»;

- постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от 17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 «О зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской области»;

- распоряжение Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 10.10.2019 № 20РВ 349 «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается»;

- генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года, разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;

- инвестиционная программа АО «Мособлэнерго», утвержденная приказом Министра энергетики Московской области от 16.12.2021 № 48 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания»;

- совместная инвестиционная программа ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанной 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б.

При подготовке генерального плана учтены сведения государственного кадастра недвижимости, генеральный план городского округа Красногорск Московской области, утвержденный Решением Совета депутатов городского округа Красногорск Московской области от 26.12.2019 № 273/23.

Общие сведения

Деревня Аристово и поселок Светлые Горы расположены в центральной части Московской области к западу от Москвы в границах городского округа Красногорск.

Численность постоянного населения д. Аристово и п. Светлые Горы по данным администрации составляет 1,98 тыс. человек (д. Аристово – 1,665 тыс. человек, п. Светлые Горы – 0,315 тыс. человек).

Площадь д. Аристово и п. Светлые Горы в рассматриваемых границах составляет 166,82 га (д. Аристово – 90,02 га, п. Светлые Горы – 76,80 га).

# 1.  СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ*

1.1. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Объекты здравоохранения

| № на карте | Населенные пункты | Наименование объектов | Емкость, пос. в смену | Очередность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Аристово | Амбулатория | 29 | Первая очередь |
| 2 | д. Аристово | Амбулатория | 30 | Расчетный срок |

1.2. Объекты транспортной инфраструктуры

В соответствии с документами стратегического и территориального планирования Российской Федерации и Московской области мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры федерального значения на территории городского округа Красногорск Московской области применительно к населенным пунктам д. Аристово и п. Светлые Горы отсутствуют.

В соответствии со Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 (в ред. от 30.12.2020)), с Государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы, (утв. постановлением Правительства Московской области от 17 октября 2017 г. № 863/38 (в ред. постановления Правительства Московской области от 27.04.2021 № 314/14)), мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры регионального значения на территории городского округа Красногорск Московской области применительно к населенным пунктам д. Аристово и п. Светлые Горы отсутствуют.

1.3. Объекты инженерной инфраструктуры

Мероприятия по модернизации и развитию объектов инженерной инфраструктуры федерального и регионального значения в границах д. Аристово и п. Светлые Горы отсутствуют.

# 2.  СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ

# В ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ (ред. от 08.07.2021) «О Генеральном плане развития Московской области» (принят постановлением Мособлдумы от 21.02.2007 № 2/210-П) положение о территориальном планировании вместо сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, об их основных характеристиках, местоположении должно содержать сведения о потребностях в объектах местного значения без указания их основных характеристик и местоположения.

Нормативные потребности в объектах местного значения определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Количество, емкость и местоположение объектов местного значения не устанавливаются в Генеральном плане и являются предметом утверждения Карты планируемого размещения объектов местного значения. Мероприятия по планируемым объектам местного значения в составе Карты планируемых объектов местного значения определяются на основании установленных в Генеральном плане потребностей с учетом особенностей территории и возможности размещения планируемых объектов местного значения на смежных территориях.

# 2.1. Нормативные потребности в объектах социально-культурного и

# коммунально-бытового обслуживания

| Показатель | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативная потребность в дошкольных образовательных организациях (мест) | 129 | 501 | 570 |
| Нормативная потребность в общеобразовательных организациях (мест) | 267 | 1040 | 1184 |
| Нормативная потребность в детско-юношеских спортивных школах (мест) | 24 | 93 | 105 |
| Нормативная потребность в организациях дополнительного образования (мест) | 40 | 155 | 177 |
| Нормативная потребность в культурно-досуговых учреждениях (мест зрительного зала) | 149 | 578 | 658 |
| Нормативная потребность в плоскостных спортивных сооружениях (тыс.кв.м.) | 1,88 | 7,30 | 8,32 |
| Нормативная потребность в спортивных залах (тыс.кв.м. площади пола) | 0,21 | 0,82 | 0,93 |
| Нормативная потребность в бассейнах (кв.м. зеркала воды) | 20 | 77 | 87 |
| Нормативная потребность в предприятиях торговли (тыс.кв.м.) | 3,0 | 11,8 | 13,4 |
| Нормативная потребность в предприятиях общественного питания (посад.мест) | 79 | 308 | 351 |
| Нормативная потребность в предприятиях бытового обслуживания (рабочих мест) | 22 | 84 | 96 |
| Нормативная потребность в кладбищах (га) | 0,5 | 1,8 | 2,1 |

# 2.2. Нормативные потребности в объектах транспортной инфраструктуры

Гаражи и стоянки для постоянного хранения личного автомобильного транспорта

| Наименование | Количество индивидуальных легковых автомобилей жителей многоквартирной застройки, ед. | Необходимое количество машино-мест для постоянного хранения с учетом существующих при 90% обеспеченности машино-местами (РНГП) |
| --- | --- | --- |
|  | существующее положение | на первую очередь | расчетный срок | существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| п. Светлые Горы д. Аристово | 607 | 3024 | 3609 | 546 | 2722 | 3249 |

Население, проживающее в индивидуальной жилой застройке, личный автомобильный транспорт хранит на своих приусадебных участках в приспособленных для этой цели местах.

Объекты технического сервиса автотранспортных средств

| Наименование | Количество индивидуальных легковых автомобилей, ед. | Потребность постов для объектов обслуживания автомобильного транспорта, ед. (из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей) |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| п. Светлые Горы д. Аристово | 812 | 3234 | 3947 | 4 | 16 | 20 |

Примечание: При расчетах объектов технического сервиса введены поправочные коэффициенты: самостоятельного обслуживания – 0,8; обслуживание в дилерских центрах – 0,7.

Организация велосипедного движения

Исходя из нормативных требований (РНГП МО) расчет потребности по организации велодорожек в населенных пунктах д. Аристово и п. Светлые Горы не требуется.

# 2.3. Нормативные потребности в объектах инженерной инфраструктуры

| № п/п | Вид застройки | Основные характеристики | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение, тыс. куб.м/сутки |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 0,062 | Расчетный срок |
| 1.2 | Многоквартирная жилая застройка | 1,640 | Первая очередь |
|  |  | 0,234 | Расчетный срок |
| 1.3 | Объекты многофункционального общественно-делового, коммунально-складского, специализированного общественного, общественно-производственного назначения | 0,091 | Первая очередь |
|  |  | 0,008 | Расчетный срок |
| 2 | Водоотведение, тыс. куб.м/сутки |
| 2.1 | Индивидуальная жилая застройка | 0,062 | Расчетный срок |
| 2.2 | Многоквартирная жилая застройка | 1,640 | Первая очередь |
|  |  | 0,234 | Расчетный срок |
| 2.3 | Объекты многофункционального общественно-делового, коммунально-складского, специализированного общественного, общественно-производственного назначения | 0,091 | Первая очередь |
|  |  | 0,008 | Расчетный срок |
| 3 | Теплоснабжение, Гкал/час |
| 3.1 | Индивидуальная жилая застройка | 11,02 | Расчетный срок |
| 3.2 | Многоквартирная жилая застройка | 12,68 | Первая очередь |
|  |  | 1,67 | Расчетный срок |
| 3.3 | Объекты социального и культурно-бытового назначения | 1,37 | Первая очередь |
|  |  | 3,21 | Расчетный срок |
| 3.4 | Объекты промышленного, производственно-складского, спортивного, рекреационного, социально-культурного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения | 24,98 | Первая очередь |
| 4 | Газоснабжение, тыс. куб. м/год |
| 4.1 | Хозяйственно-бытовые нужды | 24,9 | Расчетный срок |
| 4.2 | Местное отопление и горячее водоснабжение многоэтажной, среднеэтажной, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки | 4136,9 | Первая очередь |
|  |  | 4140,1 | Расчетный срок |
| 4.3 | Объекты промышленного, производственно-складского, спортивного, рекреационного, социально-культурного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения | 8596,7 | Первая очередь |
|  |  | 1047,3 | Расчетный срок |
| 5 | Электроснабжение, МВт |
| 5.1 | Многоквартирная жилая застройка | 2,09 | Первая очередь |
|  |  | 0,09 | Расчетный срок |
| 5.2 | Индивидуальное жилое строительство | 0,11 | Расчетный срок |
| 5.3 | Объекты социального и культурно-бытового назначения | 0,34 | Первая очередь |
|  |  | 0,06 | Расчетный срок |
| 5.4 | Объекты многофункционального общественно-делового, коммунально-складского, специализированного общественного, общественно-производственного назначения | 4,36 | Первая очередь |
|  |  | 0,04 | Расчетный срок |
| 6 | Связь, тыс. номеров |
| 6.1 | Жилая застройка | 2,336 | Первая очередь |
|  |  | 0,436 | Расчетный срок |
| 6.2 | Социальная инфраструктура | 0,193 | Первая очередь |
|  |  | 0,043 | Расчетный срок |
| 6.3 | Объекты капитального строительства нежилого назначения | 0,014 | Первая очередь |
| 7 | Организация поверхностного стока, тыс. куб. м/сутки |
| 7.1 | Индивидуальное жилое строительство | 28,13 | Расчетный срок |
| 7.2 | Многоквартирная жилая застройка | 68,90 | Первая очередь |
|  |  | 23,69 | Расчетный срок |
| 7.3 | Объекты многофункционального общественно-делового, коммунально-складского, зон специализированного общественного, зон общественно-производственного назначения | 157,17 | Первая очередь |
|  |  | 3,01 | Расчетный срок |

# 3.  ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Параметры функциональных зон и режимы их использования  применяются с учетом:

- Ограничений в зонах с особыми условиями использования территории, установленных в соответствии с действующим законодательством. Зоны с особыми условиями использования территорий отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте зон с особыми условиями использования территории 
в границах городского округа Красногорск применительно к населенным пунктам д. Аристово и п. Светлые Горы.

Границы функциональных зон определены с учетом границ городского округа, границ населенных пунктов, естественных границ природных, линейных объектов, границ земельных участков. Функциональные зоны преимущественно объединены в значительные по площади территории, имеющие общую функционально-планировочную структуру и отделенные от других территорий ясно определяемыми границами (естественными границами природных объектов,  искусственными границами (железные и автомобильные дороги, каналы, урбанизированные/освоенные территории, красные линии, границы земельных участков) и т.п.).

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:

1) территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами;

2) территории, занятые участками коммунальных и инженерных объектов, участками объектов социально-бытового обслуживания;

3) территории, занятые участками, имеющими виды функционального назначения, отличные от вида (видов) функционального назначения функциональной зоны, и занимающими менее 25% территории функциональной зоны. Иное может быть уточнено в рамках разработки проекта планировки территории.

В границах д. Аристово и п. Светлые Горы устанавливаются следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны

В состав жилых зон включены:

- зона застройки многоквартирными жилыми домами Ж1

- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2

Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные: многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками). В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Размещение социальных, рекреационных, общественно-деловых объектов допускается во всех жилых функциональных зонах.

- Общественные зоны

В состав общественных зон включены:

- многофункциональная общественно-деловая зона О1

- зона специализированной общественной застройки О2

Общественные зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в населенных пунктах.

Общественные зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Многофункциональные общественно-деловые зоны О1 сформированы главным образом объектами торговли, предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения. Также в функциональной зоне О1 возможно размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

Зоны специализированной общественной застройки О2 сформированы главным образом объектами социальной инфраструктуры, в том числе объектами здравоохранения, образования, спортивными, культовыми объектами.

При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Общественные зоны предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

- Производственные зоны, коммунально-складские зоны, зоны транспортной инфраструктуры

- коммунально-складская зона К

- зона транспортной инфраструктуры Т

Зоны коммунально-складской и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения складских объектов, объектов и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве.

Развитие данных зон планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов расположенных в данных зонах.

- Зоны рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения включены:

- зона озелененных территорий (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса и другие) Р1

- зона объектов отдыха и туризма Р5

В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах населенных пунктов, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут включаться объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов.

Зона озелененных территорий Р1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечение их рационального использования. Зона включает в себя территории, занятые лесопарками, парками, садами, скверами, бульварами, городскими лесами, прудами, озерами, объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан.

Зона объектов отдыха и туризма Р5 установлена для размещения природных, исторических, социально-культурных объектов, включая объекты туристского показа, а также иных объектов, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил, а также для размещения объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитационных целях.

- Зоны сельскохозяйственного назначения

В состав зон сельскохозяйственного назначения включена:

- зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ2

- Зоны специального назначения

В состав зон специального назначения включена:

- иная зона специального назначения СП5

Зона выделяется в целях содержания территории режимных объектов с ограниченным доступом.

7.  Многофункциональные зоны

В состав многофункциональных зон включена:

- общественно-производственная зона О3

Общественно-производственная зона О3 предназначена для размещения объектов общественного, коммерческого и производственного назначения, коммунальной и складской застройки, участки с другими видами разрешенного использования могут находиться в ее границах при условии соблюдения действующих норм и правил и занимать меньшую часть площади зоны.

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Пощадь зоны,га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона застройки многоквартирными жилыми домами Ж1 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 12,90 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | д. Аристово | Планируемая функциональная зона | 13,18 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Амбулатория (Р) |
|  | п. Светлые Горы | Планируемая функциональная зона | 15,09 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | д. Аристово | Планируемая функциональная зона | 10,08 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК | Амбулатория (Р) |
|  | ИТОГО га | 51,25 |  |  |
| Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 38,42 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | д. Аристово | Планируемая функциональная зона | 11,97 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | ИТОГО га | 50,39 |  |  |
|  | ВСЕГО га | 101,64 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональная общественно-деловая зона О1 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 0,38 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | д. Аристово | Планируемая функциональная зона | 0,25 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | ИТОГО га | 0,63 |  |  |
| Зона специализирован-ной общественной застройки О2 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 0,97 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | д. Аристово | Планируемая функциональная зона | 0,43 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | д. Аристово | Планируемая функциональная зона | 3,10 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | п. Светлые Горы | Планируемая функциональная зона | 2,22 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | ИТОГО га | 6,72 |  |  |
|  | ВСЕГО га | 7,35 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунально-складская зона К | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 2,27 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | д. Аристово | Планируемая функциональная зона | 1,35 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | д. Аристово | Планируемая функциональная зона | 0,35 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | д. Аристово | Планируемая функциональная зона | 0,80 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | п. Светлые Горы | Планируемая функциональная зона | 1,05 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | ИТОГО га | 5,82 |  |  |
| Зона транспортной инфраструктуры Т | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 6,07 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | ИТОГО га | 6,07 |  |  |
|  | ВСЕГО га | 11,89 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона озелененных территорий (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса и другие) Р1 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 1,82 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | ИТОГО га | 1,82 |  |  |
| Зона объектов отдыха и туризма Р5 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 3,2 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | ИТОГО га | 3,17 |  |  |
|  | ВСЕГО га | 4,99 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ2 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 0,18 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | ИТОГО га | 0,18 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иная зона специального назначения СП5 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 2,07 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | ИТОГО га | 2,07 |  |  |

| Функциональные зоны | Местоположение | Мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития* | Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественно-производственная зона О3 | Без указания местоположения | Существующая функциональная зона | 4,43 | сохранение существующего функционального назначения |  |
|  | п. Светлые Горы | Планируемая функциональная зона | 6,14 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | п. Светлые Горы | Планируемая функциональная зона | 8,20 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | п. Светлые Горы | Планируемая функциональная зона | 19,93 | в соответствии с РНГП/ППТ/ГК |  |
|  | ИТОГО га | 38,70 |  |  |

# 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Одной из важнейших целей экологической политики является достижение минимального вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, обеспечение соблюдения требований природоохранного законодательства. Мероприятия по охране окружающей среды направлены на предотвращение или минимизацию возможных негативных последствий намечаемой хозяйственной деятельности на природные комплексы и создание комфортных условий проживания населения.

Устойчивое пространственное развитие городского округа Красногорск применительно к д. Аристово и п. Светлые Горы возможно при выполнении следующих мероприятий.

1. При новом строительстве основные мероприятия по защите геологической среды должны обеспечить:

- защиту зданий и сооружений от подтопления при заглублении фундаментов ниже уровня залегания грунтовых вод;

- исключение дополнительного обводнения территории;

- защиту грунтовых и подземных вод от загрязнения;

- ведение мониторинга за состоянием геологической среды, изменением гидрогеологических условий территории и гидрологическим режимом водных объектов.

2. Атмосферный воздух и санитарно-защитные зоны. В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию атмосферного воздуха рекомендуются следующие мероприятия:

- установление СЗЗ для всех предприятий и объектов, являющихся источниками негативного воздействия на окружающую среду, обоснованно исключающих существующие объекты жилой застройки и прочих нормируемых объектов, внесение сведений о них в ЕГРН;

- благоустройство СЗЗ предприятий;

- сохранение и дальнейшее развитие защитного озеленения вдоль улиц в жилой зоне, а также вдоль автомобильных дорог регионального значения, которое будет задерживать вредные выбросы от автотранспорта;

- установка шумо-газозащитных экранов вдоль автодорог, где жилая застройка располагается вблизи проезжей части;

- ввод повышенных требований к очистке выбросов для всех вновь размещаемых объектов, являющихся источниками загрязнения воздушного бассейна;

- внедрение на производственных объектах более совершенных и безопасных технологических процессов, установка и совершенствование существующих газоочистных и пылеулавливающих установок, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- вновь возводимая и реконструируемая жилая застройка должна выполняться с повышенными требованиями к благоустройству и озеленению;

- создание условий для использования велосипедов при перемещениях населения внутри населенного пункта.

3. Поверхностные воды. Основной задачей при реализации мероприятий генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водных объектов. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов являются:

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- рекреационно-природоохранный приоритет использования водоохранных зон;

- охват территории современными системами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока, размещаемых по бассейновому принципу и обеспечивающих очистку загрязненного поверхностного стока до нормативных показателей;

- развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей;

- благоустройство территории, устранение неконтролируемых свалок, очистка и благоустройство береговых полос поверхностных водных объектов;

- разработка и утверждение проекта границ зон затопления и подтопления на территории городского округа Красногорск, внесение сведений о них в кадастр недвижимости в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления».

4. Подземные воды. Для предотвращения загрязнения и истощения подземных вод, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, необходимо:

- проведение водоотбора в пределах утвержденных запасов, строгий учет объема водоотбора, мониторинг уровней подземных вод;

- организация зон санитарной охраны для скважин и водозаборных узлов, состоящих из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – зон ограничения, режим использования которых определен СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

5. Физические факторы воздействия. Ведущим фактором физического воздействия на территории городского округа Красногорск применительно к населенным пунктам д. Аристово и п. Светлые Горы является шум. Основными источниками шума на территории является автомобильный транспорт. Рекомендуемыми мероприятиями по обеспечению благоприятной акустической обстановки являются:

- установка шумозащитных экранов (сплошного забора высотой 3 м) вдоль территории жилой застройки со стороны автомобильной дороги Пятницкое шоссе;

- проведение шумозащитного озеленения вдоль автомобильных дорог регионального значения, местных улиц и дорог.

6. Обращение с отходами. Организация схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие первоочередные мероприятия:

- оборудование площадок с твердым покрытием для временного хранения отходов за пределами водоохранных зон рек и первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов;

- размещение на оборудованных площадках металлических контейнеров емкостью 1,1 куб. м для временного хранения отходов, а также контейнеров для крупногабаритных отходов и урн в общественных зонах;

- организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов;

- систематическое проведение санитарной очистки территории вблизи участков жилой застройки, остановок общественного транспорта, мест отдыха, автомобильных дорог и местных проездов.

# 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ 
В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Санитарно-защитные зон предприятий, сооружений и иных объектов:

- от отдельно стоящих гипермаркетов, супермаркетов, торговых комплексов и центров, предприятий общественного питания, многофункциональных комплексов – 50 м;

- от автозаправочных и автогазозаправочных станций – 50-100 м;

- от станций технического обслуживания автомобилей –50-100 м;

- от котельных – на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;

- от очистных сооружений полной биологической очистки проектной производительностью до 5,0 тыс. куб. м/сутки – 150 м;

- от очистных сооружений поверхностного стока – 50 м для сооружений закрытого типа, 100  – открытого типа;

- от канализационных насосных станций – 20-30 м.

Санитарные разрывы:

- от открытых автостоянок и паркингов – 10-50 м;

- от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа – на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;

- от улиц и автомобильных дорог местного значения, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов – на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения:

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром свыше Ø300 мм –20 м;

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 1,2 МПа диаметром до Ø300 мм включительно – 10 м;

- от газопроводов высокого давления Р ≤ 0,6 МПа – 7 м;

- от газопроводов среднего давления Р ≤ 0,3 МПа – 4 м;

- от газопроводов низкого давления Р ≤ 0,005 МПа – 2 м;

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м;

- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства:

- от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 10 м от всех сторон ограждения подстанции по периметру;

- от ВЛ напряжением 6-10 кВ - 10 м по обе стороны ВЛ от крайних проводов при неотклоненном их положении.

Охранные зоны систем теплоснабжения:

- от тепловых сетей - не менее 3 м в каждую сторону.

Охранные зоны систем водоотведения:

- от канализационных сетей - 5 м в каждую сторону;

- от уличных сетей дождевой канализации- 5 м в каждую сторону.

Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения:

- от водозаборных узлов с сооружениями водоподготовки – организация зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных сооружений в составе 3-х поясов согласно требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». ЗСО 1 пояса – по границе участка водозабора;

- от водопроводных сетей  – техническая защитная полоса не менее – 5 м.

В границах планируемых производственных, коммунально-складских зон необходимо предусматривать такие виды деятельности предприятий и иных объектов, размеры санитарно-защитных зон от которых (в зависимости от характера производства) не затрагивают земельные участки для размещения:

- жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и территории, предназначенные для ведения садоводства и огородничества;

- объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Информация по санитарно-защитным зонам приводится в материалах генерального плана в справочных целях и не является утверждаемой частью.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон устанавливаются «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

6.  ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ*

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Население |
| 1.1 | Численность постоянного населения | тыс. чел. | 1,98 | 7,70 | 8,77 |
| 1.2 | Трудовые ресурсы | тыс. чел. | 1,39 | 5,41 | 6,16 |
| 1.3 | Количество рабочих мест | тыс. мест | 0,28 | 1,84 | 1,85 |
| 2.Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м | 98,2 | 270,2 | 302,7 |
|  | - многоквартиная | тыс. кв. м | 41,4 | 213,4 | 236,3 |
|  | - индивидуальный | тыс. кв. м | 56,8 | 56,8 | 66,4 |
| 3. Объекты регионального значения |
| Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |
| 3.1 | Больничные стационары | койко-мест | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Больничные стационары | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос./смену | 20 | 49 | 79 |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | единиц | 1 | 2 | 3 |
| 3.5 | Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН) | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Станции скорой помощи | автомобиль | 0 | 0 | 0 |
| Транспортная инфраструктура |
| 3.7 | Протяженность линий рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ) | км | - | - | - |
| 3.8 | Протяженность автомобильных дорог | км | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 3.9 | Протяженность улично-дорожной сети | км | - | - | - |
| 3.10 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - | - |
| 3.11 | Количество мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей | единиц | - | - | - |
| 3.12 | Количество пешеходных переходов в разных уровнях | единиц | - | - | - |
| 3.13 | Количество транспортно-пересадочных узлов на основе железнодорожной станции, линий ЛРТ, автомобильных дорог | единиц | - | - | - |
| 3.14 | Количество вертолетных площадок | единиц | - | - | - |
| 4. Потребности в объектах местного значения |
| Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 129 | 501 | 570 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 267 | 1040 | 1184 |
| 4.3 | Детско-юношеские спортивные школы | мест | 24 | 93 | 105 |
| 4.4 | Детские школы искусств (дополнительное образование детей) | мест | 40 | 155 | 177 |
| 4.5 | Культурно-досуговое учреждение | мест зрительного зала | 149 | 578 | 658 |
| 4.6 | Плоскостные спортивные сооружения | тыс. кв.м | 1,88 | 7,30 | 8,32 |
| 4.7 | Спортивные залы | тыс. кв.м | 0,21 | 0,82 | 0,93 |
| 4.8 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 20 | 77 | 87 |
| 4.9 | Предприятия торговли | тыс. кв.м | 3,0 | 11,8 | 13,4 |
| 4.10 | Предприятия общественного питания | посад.мест | 79 | 308 | 351 |
| 4.11 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 22 | 84 | 96 |
| 4.12 | Кладбища | га | 0,5 | 1,8 | 2,1 |
| Транспортная инфраструктура |
| 4.13 | Гаражи (стоянки) для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта жителей многоквартирной застройки | машино-место | 546 | 2722 | 3249 |
| 4.14 | Объекты технического сервиса автотранспортных средств | пост | 4 | 16 | 20 |
| 4.15 | Протяженность велосипедных дорожек | км | - | - | - |
| 5. Инженерное оборудование и благоустройство |
| 5.1 | Водоснабжение |
|  | расчетное потребление воды питьевого качества | тыс. м3/сут. | н/д | 3,0 | 3,4 |
| 5.2 | Водоотведение |
|  | объем водоотведения на очистные сооружения бытовых стоков | тыс. куб. м/сутки | н/д | 2,5 | 2,8 |
|  | объем водоотведения на очистные сооружения поверхностного стока | тыс. куб. м/сутки | - | 226,07 | 280,90 |
| 5.3 | Теплоснабжение |
|  | Расход тепла, всего | Гкал/час | 1,42 | 39,03 | 56,35 |
| 5.4 | Газоснабжение |  |
|  | Потребление газа | тыс. м3/год | н/д | 13116 | 18484 |
| 5.5 | Электроснабжение |
|  | расчетная нагрузка на шинах 6 (10) кВ ЦП | МВт | н/д | 6,1 | 6,4 |
| 5.6 | Связь |
|  | Расчетный прирост номерной емкости телефонной сети | тыс. номеров | - | 3,26 | 3,85 |

7. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ*

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | га | % | га | % |
|  | Общая площадь земель | га | 166,82 | 100 | 166,82 | 100 |
| 1 | Зона застройки многоквартирными жилыми домами Ж1 | га | 12,90 | 7,73 | 51,25 | 30,72 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2 | га | 38,42 | 23,03 | 50,39 | 30,20 |
| 3 | Многофункциональная общественно-деловая зона О1 | га | 0,38 | 0,23 | 0,63 | 0,38 |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки О2 | га | 0,97 | 0,58 | 6,72 | 4,03 |
| 5 | Общественно-производственная зона О3 | га | 4,43 | 2,66 | 38,70 | 23,20 |
| 6 | Коммунально-складская зона К | га | 2,27 | 1,36 | 5,82 | 3,49 |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры Т | га | 6,07 | 3,64 | 6,07 | 3,64 |
| 8 | Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ2 | га | 0,18 | 0,11 | 0,18 | 0,11 |
| 9 | Зона озелененных территорий (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса и другие) Р1 | га | 1,82 | 1,09 | 1,82 | 1,09 |
| 10 | Зона отдыха и туризма Р5 | га | 3,17 | 1,90 | 3,17 | 1,90 |
| 11 | Иная зона специального назначения СП5 | га | 2,07 | 1,24 | 2,07 | 1,24 |
| 12 | Иная зона | га | 94,14 | 56,43 | 0,00 | 0,00 |

Глава

городского округа Красногорск                       													   Д.В. Волков

«___» ___________ 2022 г.

# Footnotes

* Приводятся для информативной целостности документа и не являются предметом утверждения генерального плана

* РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; ППТ – проект планировки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области. Параметры планируемого развития функциональных зон устанавливаются в соответствии с РНГП в зависимости от типа устойчивой системы расселения, типа населенных пунктов, численности населения и других показателей, могут быть уточнены на стадии ГК и ППТ.

** Объекты федерального и регионального значения приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения генерального плана. Количество и местоположение планируемых объектов могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.

* Основные планируемые показатели развития территории являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях

* Приводится в информационно-справочных целях

# Text boxes

Комитет по архитектуре и градостроительству 
Московской области

Государственное автономное учреждение Московской области

«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»

(ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)

143960, Московская область, г. Реутов,  проспект Мира, д. 57,  помещение III, тел: +7 (495) 242 77 07,niipi@mosreg.ru

| Заказчик: ООО «Отрада Девелопмент» | Договор № 93-2021 от 16.12.2021 |
| --- | --- |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ

Д. АРИСТОВО И П. СВЕТЛЫЕ ГОРЫ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Руководитель ЦОГД |  | П.С. Богачев |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОПГП ЦОГД |  | Н.В. Макаров |

2022

Взамен Арх..№

ФИО, подпись и дата

Архив. № подл

ФИО, подпись и дата визирования Техотделом